## Slide 1
Commission verte

## Slide 2
BGES 2019 terminé
  Manquent les fluides frigorigènes
  Achats = 2/3 des émissions
  N’incluent pas les transports de livraison
Bilan GES

## Slide 3
Consommation énergétique des bâtiments
  Réunion le 7/10/22
    UPSay (Laurie-Anne Escudeiro, Anne-Laure Ligozat, Tania Bizouarn, Antoine Latreille, Yann Bertho, …)
    DAPI Laure Auvray (resp. projets transverses), Stéphane Léonet (resp. fluides), Marie-Laure Bouguenaud (contrôleuse de gestion)
    Référents DS
  Pour établir les BGES, difficulté d’obtenir les données de chauffage, pas de compteur (eau / élec) dans chaque bâtiment, calcul prorata à la surface
  Pour l’instant, chauffage au gaz de ville (hors chauffage électrique)
  Pas de temporisation jour/nuit ni semaine/week-end
  Pas de mesure de température dans les labos
    Grande variations d’un bâtiment à l’autre [17-25]°C!!
  Audit par la société BE Indigo, pour identifier les actions à mener pour remplir les objectifs gouvernementaux de réduction (-40% @2030)
  Recul de la date de remise en route du chauffage  1er Novembre
  Eau chaude sanitaire coupée dans la partie enseignement
Actions en cours (1/3)

## Slide 4
Voies d’amélioration identifiées
  Géothermie pour le plateau déjà en cours de déploiement (moitié ouest)
  Pas de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments (coût) mais prévus pour en accueillir
  Vallée : Possibilité de raccordement au réseau du SIOM de combustion des déchets ménagers
    Raccord de 6km à effectuer
    Tout le sous-réseau existe déjà
    Travail avec les collectivités territoriales
Actions en cours (1/3)

## Slide 5
Actions en cours (2/3)
Abri Vélos Sécurisé
  Contact avec le pôle Développement Soutenable de Paris Saclay (Jane Lecomte, Tania Bizouarn)
  Fort soutien de leur part
  DGSA RH (209D) et DAPI (Aménagement, Patrimoine et Immobilier au 209 E-F-G) se joignent à nous dans cette demande
  Contact avec Nathalie Herrbach (DGS adjointe missions transverses)
    Pas de projet global, manque de budget (projet présenté par Patrimoine, 340 k€)
    Compétence technique d’installation  STIL (Service Technique, Immobilier et Logistique)
    Validation de la localisation et du style  DAPI
    Point crucial = financement
    DAPI Sollicitée pour voir si des budgets pouvaient être libérés en cette fin d'année

## Slide 6
OSUPS
  Fait!
  Identification des contacts des référents AIM (Jerome Guilet et Patrick Hennebelle) et GEOPS (Laure Dupeyrat et Emmmanuel Leger)
  Objectif = Réunion septembre 2021, échanger les expériences, identifier les problématiques communes, et surtout les solutions communes!
Actions en cours (3/3)

## Slide 7
Cafés Verts
  Partage sur le wiki, toujours vivant, toujours consultable et éditable à cette adresse
  https://idoc-projets.ias.u-psud.fr/redmine/projects/commission-verte/wiki
  Nouvelle section sur les batteries
  Prochain café vert programmé pour le 9/11/21
Activités à venir